Riccardo Gelain

LUOGO : Edificio commerciale con unità residenziale

INDIRIZZO : Via Provinciale per Bulgorello 1, 22070 Vertemate con Minoprio (CO), Italia.

COORDINATE APPROSSIMATIVE:

- Latitudine: 45.72449° N

- Longitudine: 9.06813° E

- Altitudine: circa 380 metri sul livello del mare (quota del territorio comunale)

### DATI GENERALI:

- Superficie complessiva lotto: circa 4.820 m² (area totale compreso piazzale e pertinenze).

- Superficie coperta edificio: circa 589 m² (fabbricato principale su più livelli).

- Superficie scoperta / piazzale: circa 4.231 m².

- Superficie coperta: 589 m²

- Altezze dei corpi:

- Corpo principale (1973): 5,20 m

- Soppalchi: 2,00–2,30 m

- Corpo ampliato (2009):

- Piano interrato: 3,60 m

- Piano terra: 3,40 m

- Piano primo: 3,50 m

Senza avere la suddivisione esatta per piano, si può usare una stima prudenziale considerando un’altezza media del fabbricato pari a 4 m (media tra capannone alto e ampliamento).

### Volume stimato ≈ 589 m² × 4 m = 2.356 m^3

# OBIETTIVO E ANALISI

Obiettivo:
La realizzazione del progetto ha lo scopo di trasformare l’edificio situato in Via Provinciale per Bulgorello 1 a Vertemate, in un centro tecnologico multifunzionale dedicato alle attività di innovazione, formazione e sviluppo tecnologico.

L’intervento prevede l’implementazione di un FabLab tecnologico, di spazi di lavoro informatico e di un’infrastruttura di rete professionale in grado di supportare attività di prototipazione, sviluppo software, gestione sistemi informatici e collaborazione tra professionisti.

La rete informatica viene progettata secondo i principi del cablaggio strutturato, garantendo affidabilità, scalabilità e sicurezza per tutte le attività previste all’interno dell’edificio.

Analisi:

Per la realizzazione di un hub tecnologico e FabLab è necessario predisporre un’infrastruttura adeguata alle esigenze delle attività previste.

Le principali necessità individuate sono:

- connettività di rete ad alta velocità per postazioni di lavoro, server e macchinari;

- infrastruttura informatica centralizzata per la gestione dei sistemi e dei dati;

- separazione logica delle reti tramite VLAN per garantire sicurezza e controllo del traffico;

- copertura Wi-Fi completa per dipendenti, visitatori e dispositivi mobili;

- predisposizione di una server room climatizzata per l’alloggiamento degli apparati di rete;

- presenza di sistemi di sicurezza informatica e monitoraggio della re

# MODALITA’ D’USO:

Vecchio uso :

L’edificio era originariamente un fabbricato commerciale, una grande struttura autorizzata alla vendita di generi non alimentari, con annessa abitazione del custode. È stato edificato intorno al 1973 come capannone per attività industriale per la lavorazione del legno; successivamente, nel 1997, ha cambiato destinazione d’uso da industriale a commerciale. Più tardi, nel 2009, è stato ampliato con un corpo su tre piani (uno interrato) collegato da ascensore interno. Comprendevano al piano terra aree espositive e vendita, al piano interrato deposito/magazzino, al piano superiore l’abitazione del custode con soggiorno, cucina, camere e servizi.

Possibile uso futuro :

L’edificio può essere trasformato in un hub tecnologico e amministrativo multifunzionale. Al piano terra, dove ora ci sono spazi commerciali e magazzino, si potrebbe creare un open space per lavoratori informatici, con postazioni PC, sale riunioni, aree collaborative e spazi tecnici come server room. Il piazzale esterno potrebbe essere adibito a parcheggio per dipendenti e visitatori, oppure a spazi relax o piccoli eventi aziendali all’aperto.

Al piano superiore, attualmente adibito a unità residenziale del custode, si potrebbero ricavare uffici direzionali e amministrativi, sale per riunioni, reception e aree private per il management. Questo consentirebbe di separare il lavoro operativo dalla gestione amministrativa, mantenendo privacy e funzionalità. Eventuali spazi ricreativi o residenziali potrebbero essere integrati per ospiti o manager temporanei.

In sintesi, l’edificio potrebbe diventare un piccolo campus aziendale, combinando lavoro operativo al piano terra, uffici direzionali al piano superiore e piazzale esterno funzionale, creando un ambiente moderno, flessibile e funzionale per attività tecnologiche, amministrative o coworking.

Fablab: FabLab tecnologico

Piano Terra

Il piano terra diventa il cuore operativo dell’edificio:

### 1. Area FabLab (maker / prototipazione)

Spazi ampi e funzionali per:

- Stampanti 3D

- Laser

- Area elettronica (Arduino, Raspberry, sensori)

- Piccola meccanica e lavorazioni leggere

- Banco attrezzature e zona montaggio

### 2. Area informatica / sviluppo software

Accanto al FabLab, in una zona separata e più silenziosa, si può realizzare:

- Sala con postazioni PC per sviluppatori

- Open space IT per programmatori, tecnici software, DevOps ecc.

- Tavoli per lavoro collaborativo

- Zona monitor multipli, postazioni ergonomiche

### 3. Area sistemisti / infrastruttura

Per ospitare chi gestisce reti e sistemi:

- Server room dedicata (piccola, climatizzata)

- Spazio per sistemisti con PC e strumenti

- Armadi rack, UPS, rete in fibra interna

### 4. Spazi di supporto

- Piccola sala riunioni rapida

- Bagni a norma

- Deposito materiali / magazzino FabLab

## Piano Primo – Uffici amministrativi e direzionali

Il vecchio appartamento del custode si trasforma in:

- Direzione / ufficio manager

- Uffici amministrativi o contabili

- Sala riunioni principale

- Reception o area accoglienza

- Spazio relax / mini cucina

- Eventuale stanza ospiti o ufficio privato

## Piazzale esterno

Usi possibili:

- Ampio parcheggio per dipendenti e visitatori

- Area eventi per workshop estivi, fiere, esposizioni

- Zona carico/scarico per materiali del FabLab

- Possibile area relax all’aperto

VINCOLI PRINCIPALI DELL’IMMOBILE

### 1. Vincoli urbanistici

- Destinazione d’uso attuale: commerciale + residenziale custode.

- Cambio d’uso verso direzionale/tecnologico ammesso, ma da autorizzare (SCIA o Permesso di Costruire).

- Eventuali ampliamenti soggetti agli indici del PGT e ai limiti di altezza della zona.

- Obbligo di garantire gli standard parcheggi, facilmente soddisfatti grazie al piazzale.

### 2. Vincoli edilizi e normativi

- Possibile necessità di adeguamento sismico per interventi significativi.

- Obbligo di accessibilità (ascensore già presente, servizi da adeguare).

- Impianti da portare a norme (DM 37/2008, sicurezza antincendio).

- Potenziale necessità di CPI in caso di attività aperte al pubblico o presenza di laboratori.

### 3. Vincoli funzionali per uso FabLab / tecnologico

- Rumorosità macchinari → possibile analisi acustica.

- Verifica dei carichi strutturali per macchine e server rack.

- Impianti di ventilazione/aspirazione obbligatori se ci sono lavorazioni.

- Rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008).

### 4. Vincoli ambientali e territoriali

- In genere assenza di vincoli paesaggistici per la zona.

- Da verificare eventuali fasce di rispetto stradale e gestione acque meteoriche del piazzale.

### 5. Vincoli infrastrutturali

- Controllo disponibilità potenza elettrica, fibra ottica e capacità degli scarichi.

- Accessi carrabili già presenti; possibili adeguamenti se aumenta il traffico.

## PRINCIPI GENERALI DI CABLAGGIO

- Cablatura strutturata (Structured Cabling)

  - Standard: Cat6 o Cat6A per Ethernet (1 Gbps–10 Gbps) per tutti i dispositivi; Cat6A consigliato per server e aree FabLab con macchinari ad alta trasmissione dati.

  - Fibra ottica: collegamento principale tra piano terra e piano primo / interrato; utile per server room e backbone tra FabLab e uffici.

- Backbone verticale

  - Un armadio rack principale (Main Distribution Frame – MDF) al piano terra vicino alla server room.

  - Collega tutti i piani tramite fibra ottica multimodale o singola modalità (a seconda delle distanze e del traffico).

- Armadi di distribuzione secondari (IDF – Intermediate Distribution Frame)

  - Uno per ogni area importante:

    - Piano terra – FabLab (vicino all’area di lavoro e server room)

    - Piano primo – uffici amministrativi/direzionali

    - Eventuale interrato – deposito/magazzino con sensori o telecamere

- Alimentazione PoE (Power over Ethernet)

  - Tutti i punti rete per telecamere IP, telefoni VoIP, access point Wi-Fi possono essere alimentati tramite switch PoE.

- Wi-Fi aziendale

  - Copertura totale del piano terra, primo e piazzale esterno (se richiesto).

  - Access point gestiti in controller centralizzato o cloud, VLAN separate per dipendenti, ospiti, FabLab.

## CABLAGGIO PER PIANO

### Piano terra – FabLab + IT

- FabLab

  - Postazioni PC → cablaggio Cat6A fino al rack.

  - Stampanti 3D, laser e macchine elettroniche → rete dedicata per monitoraggio remoto e sicurezza (VLAN separata).

  - Banco montaggio / meccanica → prese dati distribuite lungo le postazioni (patch panel modulare).

  - Macchine rumorose → attenzione cablaggio e protezione cavi per evitare interferenze.

- Server room / sistemisti

  - Rack 42U: switch core, UPS, server, storage di rete.

  - Fibra ottica al piano primo per uffici.

- Spazi di supporto

  - Sale riunioni → punti rete e HDMI per videoconferenze.

  - Bagni → eventuali sensori IoT (opzionale).

Esempio di distribuzione punti rete piano terra:

- FabLab: 1 punto rete per ogni 2 postazioni + 1 per ogni macchinario critico

- Sala server: patch panel centrale con porte libere per future espansioni

- Uffici temporanei/riunioni: 4–6 punti per stanza

### Piano primo – uffici amministrativi e direzionali

- Uffici direzionali

  - Cat6A per postazioni PC, telefoni VoIP, access point Wi-Fi.

- Sale riunioni

  - Cablaggio per proiettori, videoconferenze, telecamere e microfoni.

- Reception e area accoglienza

  - Switch PoE per telefoni, access point, eventuali badge elettronici.

- Mini cucina / relax

  - Punti rete opzionali per dispositivi IoT (smart TV, frigo con sensori ecc.).

### Piazzale esterno

- Access point Wi-Fi esterni con protezione IP65–IP67 per copertura parcheggio e area eventi.

- Telecamere di sicurezza cablate o PoE.

- Possibile collegamento elettrico dedicato a eventi esterni (alimentazione switch esterni temporanei).

## TIPOLOGIE DI RETE

- VLAN separate consigliate:

  - FabLab (macchinari + PC)

  - Uffici direzionali / amministrativi

  - Wi-Fi dipendenti

  - Wi-Fi ospiti / visitatori

  - Sicurezza / telecamere IP

  - Servizi IoT (sensori, automazioni, controllo luci)

- Routing e firewalling:

  - Router centrale con firewall per isolamento VLAN

  - Switch gestiti Layer 2 o Layer 3 per segmentazione interna

VISIONE DEL LUOGO: